## 新办
序号 | 备案凭证编号 | 备案人名称 | 备案人住所 | 产品名称 | 结构组成 | 适用范围（预期用途） | 备案日期
1 | 津械备20260048号 | 天津诺德康生物科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区榕苑路4号天发科技园8号楼2门801单元 | 负压引流器 | 由器身、弹簧、调节器（选配）、连接接头、连接管、止流夹（选配）、护帽组成。非无菌提供。不包括负压泵、手动负压源（负压球）和插入体内的引流导管。 | 用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到充当负压传导介质和/或引导、收集引流液的作用。 | 2026-02-05
2 | 津械备20260046号 | 天津永健生物技术有限公司 | 天津市津南区八里台镇八里台工业园津台大厦5号楼507号 | 显微牵线夹 | 产品由不锈钢丝（06Cr19Ni10)折弯而成,头端带线槽。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于显微手术时夹持牵引线。 | 2026-02-05
3 | 津械备20260047号 | 天津包钢稀土研究院有限责任公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座5号楼、3号楼一、二层 | 高分子固定绷带 | 由玻璃纤维或聚酯纤维和聚氨酯材料纺织加工而成的卷状材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | 2026-02-05
4 | 津械备20260051号 | 天津安怀信科技有限公司 | 天津市南开区宜宾道22号（新动能产业示范中心）1号楼102A单元） | 躯干固定器 | 由聚氨酯海绵和棉质织物组成。放置于肢体体表，通过限制肢体活动，达到保持肢体稳定等目的。不具备矫形功能。无源产品。 | 用于对人体躯干、四肢、头部等部位的外固定或支撑 | 2026-02-06
5 | 津械备20260050号 | 天津亿瑞新航科技股份有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）航空路220号附属楼3楼 | 负压吸引用收集装置 | 负压吸引用收集装置由器身、收集盒、连接管组成。非无菌提供。不包括负压泵、手动负压源（负压球）和插入体内的引流导管。 | 用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到充当负压传导介质和引导、收集引流液的作用。 | 2026-02-06
6 | 津械备20260084号 | 天津日康康复器械有限公司 | 天津市津南区双港镇李楼村西 | 医用诊疗椅 | 医用诊疗椅由基座、背板（可选）、坐椅和升降装置组成。无源产品。 | 用于诊疗室、急救室医务人员实施检查、简单治疗等医疗过程中患者多体位支撑与操作。不包括口腔科检查和诊断。 | 2026-02-28
7 | 津械备20260083号 | 天津市天健科贸有限公司 | 天津市津南区八里台泰达（津南）微电子工业区科达一路14号 | 刷手服 | 由采用棉纤维或非织造布制成。刷手服为对皮屑有一定阻挡作用的短袖、长袖衣衫，不具有液体阻隔性，非无菌提供，可重复使用，使用前应经灭菌处理。 | 用于穿戴在手术室内的麻醉师、巡回护士等人的身上，使手术室净化环境免受室内人员的污染。 | 2026-02-28
8 | 津械备20260082号 | 国炬（天津）医疗科技有限公司 | 天津市滨海新区滨海天津生态城安明路与安业西路交口生物医药产业园1号厂房401号 | 海绵式鼻腔给药器 | 由储药腔体和海绵组成。储药腔体是采用高分子聚丙烯（PP）材料制成，海绵为医用海绵。不含药物。非无菌提供。一次性使用。不含药物。不具有剂量控制功能。 | 用于对患者鼻腔给药。 | 2026-02-28
9 | 津械备20260081号 | 天津市天健科贸有限公司 | 天津市津南区八里台泰达（津南）微电子工业区科达一路14号 | 医用垫巾 | 由非织造布制成、非织造布粘接而成、由非织造布热压而成，由非织造布缝制而成。非无菌提供，一次性使用。 | 病床或检查床上用的卫生护理用品。 | 2026-02-28
10 | 津械备20260080号 | 天津市天健科贸有限公司 | 天津市津南区八里台泰达（津南）微电子工业区科大一路14号 | 无纺布垫单 | 产品由非织造布制成、非织造布粘接而成，非无菌提供，一次性使用。 | 病床或检查床上用的卫生护理用品。 | 2026-02-28
11 | 津械备20260049号 | 智擎未来（天津）科技有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道87号7栋201 | 手动轮椅车 | 由车架、靠背、座垫、前轮、后轮、制动器、搁脚板、手圈、扶手、刹车装置、后脚踏支撑（高靠背适用）组成。以乘坐者手驱动或护理者手推为动力。有四个车轮。 | 用于行动障碍患者转运、行走功能补偿。 | 2026-02-05
12 | 津械备20260039号 | 天津亿瑞新航科技股份有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）航空路220号附属楼3楼 | 一次性使用导向器 | 一次性使用导向器是具有刻度数值的立体定位装置，依靠滑动平台与导轨确定平面，利用量角器刻度数值，达到角度定位目的。非无菌提供。 | 用于临床辅助引导靶点定位穿刺。 | 2026-02-03
13 | 津械备20260044号 | 天津扶摇生物技术有限公司 | 科研西路天津科技广场3号楼506-1（天开园） | CD56抗体试剂（流式细胞仪法-PE） | 荧光素PE标记的抗人CD56抗体、PBS缓冲液。 | 用于辅助人体样本中CD56的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2026-02-04
14 | 津械备20260041号 | 天津扶摇生物技术有限公司 | 科研西路天津科技广场3号楼506-1（天开园） | CD3抗体试剂（流式细胞仪法-FITC） | 荧光素FITC标记的抗人CD3抗体、PBS缓冲液。 | 用于辅助人体样本中CD3的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2026-02-04
15 | 津械备20260043号 | 天津扶摇生物技术有限公司 | 科研西路天津科技广场3号楼506-1（天开园） | CD4抗体试剂（流式细胞仪法-PE-Cy7） | 荧光素PE-Cy7标记的抗人CD4抗体、PBS缓冲液。 | 用于辅助人体样本中CD4的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2026-02-04
16 | 津械备20260040号 | 天津扶摇生物技术有限公司 | 科研西路天津科技广场3号楼506-1（天开园） | CD16抗体试剂（流式细胞仪法-PE） | 荧光素PE标记的抗人CD16抗体、PBS缓冲液。 | 用于辅助人体样本中CD16的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2026-02-04
17 | 津械备20260042号 | 天津扶摇生物技术有限公司 | 科研西路天津科技广场3号楼506-1（天开园） | CD4抗体试剂（流式细胞仪法-APC） | 荧光素APC标记的抗人CD4抗体、PBS缓冲液。 | 用于辅助人体样本中CD4的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2026-02-04
18 | 津械备20260045号 | 天津扶摇生物技术有限公司 | 科研西路天津科技广场3号楼506-1（天开园） | CD8抗体试剂（流式细胞仪法-APC-Cy7） | 荧光素APC-Cy7标记的抗人CD8抗体、PBS缓冲液。 | 用于辅助人体样本中CD8的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2026-02-04
19 | 津械备20260073号 | 天津斯德谱医疗科技有限公司 | 天津市南开区体育中心街凌宾路延长线凌奥创意园1期4号楼4层510 | CD45RA抗体试剂（流式细胞仪法-ECD） | 荧光ECD标记的CD45RA单克隆抗体和磷酸盐缓冲液(组成成分:氯化钠，磷酸二氢钾，磷酸氢二钠，氯化钾和Proclin 300)。 | 用于辅助人体样本中CD45RA的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2026-02-11
20 | 津械备20260070号 | 天津斯德谱医疗科技有限公司 | 天津市南开区体育中心街凌宾路延长线凌奥创意园1期4号楼4层510 | CD38抗体试剂（流式细胞仪法-APC-A700) | 荧光APC-A700标记的CD38单克隆抗体和磷酸盐缓冲液(组成成分:氯化钠，磷酸二氢钾，磷酸氢二钠，氯化钾和Proclin 300)。 | 用于辅助人体样本中CD38的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2026-02-11
21 | 津械备20260074号 | 天津斯德谱医疗科技有限公司 | 天津市南开区体育中心街凌宾路延长线凌奥创意园1期4号楼4层510 | CD38抗体试剂（流式细胞仪法-APC-A750） | 荧光APC-A750标记的CD38单克隆抗体和磷酸盐缓冲液(组成成分:氯化钠，磷酸二氢钾，磷酸氢二钠，氯化钾和Proclin 300)。 | 用于辅助人体样本中CD38的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2026-02-11
22 | 津械备20260068号 | 天津斯德谱医疗科技有限公司 | 天津市南开区体育中心街凌宾路延长线凌奥创意园1期4号楼4层510 | CD8抗体试剂（流式细胞仪法-PC5.5） | 荧光PC5.5标记的CD8单克隆抗体和磷酸盐缓冲液(组成成分:氯化钠，磷酸二氢钾，磷酸氢二钠，氯化钾和Proclin 300)。 | 用于辅助人体样本中CD8的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2026-02-11
23 | 津械备20260071号 | 天津斯德谱医疗科技有限公司 | 天津市南开区体育中心街凌宾路延长线凌奥创意园1期4号楼4层510 | CD127抗体试剂（流式细胞仪法-PE） | 荧光PE标记的CD127单克隆抗体和磷酸盐缓冲液(组成成分:氯化钠，磷酸二氢钾，磷酸氢二钠，氯化钾和Proclin 300)。 | 用于辅助人体样本中CD127的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2026-02-11
24 | 津械备20260075号 | 美德太平洋（天津）生物科技股份有限公司 | 华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201A室、201B室 | CD14抗体试剂(流式细胞仪法-FITC) | CD14-FITC荧光单克隆抗体溶于抗体稀释液中(磷酸盐缓冲液，BSA及ProClin300)。 | 用于辅助人体样本中CD14的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2026-02-11
25 | 津械备20260066号 | 天津斯德谱医疗科技有限公司 | 天津市南开区体育中心街凌宾路延长线凌奥创意园1期4号楼4层510 | CD38抗体试剂（流式细胞仪法-PB) | 荧光PB标记的CD38单克隆抗体和磷酸盐缓冲液(组成成分:氯化钠，磷酸二氢钾，磷酸氢二钠，氯化钾和Proclin 300)。 | 用于辅助人体样本中CD38的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2026-02-11
26 | 津械备20260069号 | 天津斯德谱医疗科技有限公司 | 天津市南开区体育中心街凌宾路延长线凌奥创意园1期4号楼4层510 | CD4抗体试剂（流式细胞仪法-ECD） | 荧光ECD标记的CD4单克隆抗体和磷酸盐缓冲液(组成成分:氯化钠，磷酸二氢钾，磷酸氢二钠，氯化钾和Proclin 300)。 | 用于辅助人体样本中CD4的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2026-02-11
27 | 津械备20260054号 | 天津斯德谱医疗科技有限公司 | 天津市南开区体育中心街凌宾路延长线凌奥创意园1期4号楼4层510 | CD38抗体试剂（流式细胞仪法-FITC) | 荧光FITC标记的CD38单克隆抗体和磷酸盐缓冲液(组成成分:氯化钠，磷酸二氢钾，磷酸氢二钠，氯化钾和Proclin 300)。 | 用于辅助人体样本中CD38的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2026-02-11
28 | 津械备20260067号 | 天津斯德谱医疗科技有限公司 | 天津市南开区体育中心街凌宾路延长线凌奥创意园1期4号楼4层510 | CD127抗体试剂（流式细胞仪法-PC5.5） | 荧光PC5.5标记的CD127单克隆抗体和磷酸盐缓冲液(组成成分:氯化钠，磷酸二氢钾，磷酸氢二钠，氯化钾和Proclin 300)。 | 用于辅助人体样本中CD127的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2026-02-11
29 | 津械备20260063号 | 天津斯德谱医疗科技有限公司 | 天津市南开区体育中心街凌宾路延长线凌奥创意园1期4号楼4层510 | 人类白细胞抗原DR抗体试剂（流式细胞仪法-PB） | 荧光PB标记的人类白细胞抗原DR单克隆抗体和磷酸盐缓冲液(组成成分:氯化钠，磷酸二氢钾，磷酸氢二钠，氯化钾和Proclin 300)。 | 用于辅助人体样本中细胞抗原DR的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2026-02-11
30 | 津械备20260062号 | 天津斯德谱医疗科技有限公司 | 天津市南开区体育中心街凌宾路延长线凌奥创意园1期4号楼4层510 | CD3抗体试剂（流式细胞仪法-ECD） | 荧光ECD标记的CD3单克隆抗体和磷酸盐缓冲液(组成成分:氯化钠，磷酸二氢钾，磷酸氢二钠，氯化钾和Proclin 300)。 | 用于辅助人体样本中CD3的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2026-02-11
31 | 津械备20260060号 | 天津斯德谱医疗科技有限公司 | 天津市南开区体育中心街凌宾路延长线凌奥创意园1期4号楼4层510 | CD38抗体试剂(流式细胞仪法-PC7) | 荧光PC7标记的CD38单克隆抗体和磷酸盐缓冲液(组成成分:氯化钠，磷酸二氢钾，磷酸氢二钠，氯化钾和Proclin 300)。 | 用于辅助人体样本中CD38的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2026-02-11
32 | 津械备20260059号 | 天津斯德谱医疗科技有限公司 | 天津市南开区体育中心街凌宾路延长线凌奥创意园1期4号楼4层510 | CD38抗体试剂（流式细胞仪法-ECD) | 荧光ECD标记的CD38单克隆抗体和磷酸盐缓冲液(组成成分:氯化钠，磷酸二氢钾，磷酸氢二钠，氯化钾和Proclin 300)。 | 用于辅助人体样本中CD38的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2026-02-11
33 | 津械备20260058号 | 天津斯德谱医疗科技有限公司 | 天津市南开区体育中心街凌宾路延长线凌奥创意园1期4号楼4层510 | CD36抗体试剂（流式细胞仪法-BV421) | 荧光BV421标记的CD36单克隆抗体和磷酸盐缓冲液(组成成分:氯化钠，磷酸二氢钾，磷酸氢二钠，氯化钾和Proclin 300)。 | 用于辅助人体样本中CD36的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2026-02-11
34 | 津械备20260053号 | 天津斯德谱医疗科技有限公司 | 天津市南开区体育中心街凌宾路延长线凌奥创意园1期4号楼4层510 | CD42b抗体试剂（流式细胞仪法-PC7) | 荧光PC7标记的CD42b单克隆抗体和磷酸盐缓冲液(组成成分:氯化钠，磷酸二氢钾，磷酸氢二钠，氯化钾和Proclin 300)。 | 用于辅助人体样本中CD42b的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2026-02-11
35 | 津械备20260072号 | 天津斯德谱医疗科技有限公司 | 天津市南开区体育中心街凌宾路延长线凌奥创意园1期4号楼4层510 | CD4抗体试剂（流式细胞仪法-PB） | 荧光PB标记的CD4单克隆抗体和磷酸盐缓冲液(组成成分:氯化钠，磷酸二氢钾，磷酸氢二钠，氯化钾和Proclin 300)。 | 用于辅助人体样本中CD4的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2026-02-11
36 | 津械备20260065号 | 天津斯德谱医疗科技有限公司 | 天津市南开区体育中心街凌宾路延长线凌奥创意园1期4号楼4层510 | CD5抗体试剂（流式细胞仪法-PE) | 荧光PE标记的CD5单克隆抗体和磷酸盐缓冲液(组成成分:氯化钠，磷酸二氢钾，磷酸氢二钠，氯化钾和Proclin 300)。 | 用于辅助人体样本中CD5的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2026-02-11
37 | 津械备20260064号 | 天津斯德谱医疗科技有限公司 | 天津市南开区体育中心街凌宾路延长线凌奥创意园1期4号楼4层510 | CD33抗体试剂（流式细胞仪法-APC) | 荧光APC标记的CD33单克隆抗体和磷酸盐缓冲液(组成成分:氯化钠，磷酸二氢钾，磷酸氢二钠，氯化钾和Proclin 300)。 | 用于辅助人体样本中CD33的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2026-02-11
38 | 津械备20260061号 | 天津斯德谱医疗科技有限公司 | 天津市南开区体育中心街凌宾路延长线凌奥创意园1期4号楼4层510 | CD56抗体试剂（流式细胞仪法-PC5.5） | 荧光PC5.5标记的CD56单克隆抗体和磷酸盐缓冲液(组成成分:氯化钠，磷酸二氢钾，磷酸氢二钠，氯化钾和Proclin 300)。 | 用于辅助人体样本中CD56的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2026-02-11
39 | 津械备20260057号 | 天津斯德谱医疗科技有限公司 | 天津市南开区体育中心街凌宾路延长线凌奥创意园1期4号楼4层510 | CD33抗体试剂（流式细胞仪法-PC7) | 荧光PC7标记的CD33单克隆抗体和磷酸盐缓冲液(组成成分:氯化钠，磷酸二氢钾，磷酸氢二钠，氯化钾和Proclin 300)。 | 用于辅助人体样本中CD33的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2026-02-11
40 | 津械备20260056号 | 天津斯德谱医疗科技有限公司 | 天津市南开区体育中心街凌宾路延长线凌奥创意园1期4号楼4层510 | CD7抗体试剂（流式细胞仪法-APC) | 荧光APC标记的CD7单克隆抗体和磷酸盐缓冲液(组成成分:氯化钠，磷酸二氢钾，磷酸氢二钠，氯化钾和Proclin 300)。 | 用于辅助人体样本中CD7的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2026-02-11
41 | 津械备20260055号 | 天津斯德谱医疗科技有限公司 | 天津市南开区体育中心街凌宾路延长线凌奥创意园1期4号楼4层510 | CD45RO抗体试剂（流式细胞仪法-ECD) | 荧光ECD标记的CD45RO单克隆抗体和磷酸盐缓冲液(组成成分:氯化钠，磷酸二氢钾，磷酸氢二钠，氯化钾和Proclin 300)。 | 用于辅助人体样本中CD45RO的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2026-02-11
42 | 津械备20260076号 | 美德太平洋（天津）生物科技股份有限公司 | 华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201A室、201B室 | 同型对照抗体(IgG1)(流式细胞仪法-PE) | IgG1-PE荧光单克隆抗体溶于抗体稀释液中((磷酸盐缓冲液，BSA及ProClin300)。 | 对照抗体，用于方案设置。 | 2026-02-11
43 | 津械备20260078号 | 天津斯德谱医疗科技有限公司 | 天津市南开区体育中心街凌宾路延长线凌奥创意园1期4号楼4层510 | CD3抗体试剂（流式细胞仪法-PE） | 荧光PE标记的CD3单克隆抗体和磷酸盐缓冲液(组成成分:氯化钠，磷酸二氢钾，磷酸氢二钠，氯化钾和Proclin 300)。 | 用于辅助人体样本中CD3的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2026-02-26
44 | 津械备20260079号 | 天津斯德谱医疗科技有限公司 | 天津市南开区体育中心街凌宾路延长线凌奥创意园1期4号楼4层510 | CD3抗体试剂（流式细胞仪法-APC-A750） | 荧光APC-A750标记的CD3单克隆抗体和磷酸盐缓冲液(组成成分:氯化钠，磷酸二氢钾，磷酸氢二钠，氯化钾和Proclin 300)。 | 用于辅助人体样本中CD3的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2026-02-26
45 | 津械备20260077号 | 天津金匙医学科技有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼901室 | 待测物清洗液 | 由清洗液C（柠檬酸三钠、氯化钠、十二烷基硫酸钠）组成。 | 用于检测过程中反应过程体系内待测物清洗、起到纯化待测物以便后续检测的仪器平台通用或方法学通用试剂。不单独用于仪器、检测用具及环境的清洗。 | 2026-02-26
46 | 津械备20260052号 | 天津博创生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路14号B座二层201 | 细胞冻存液 | 由纯化水（1000 mL）、氯化钠（9g）、D-葡萄糖（5-10 mM）、海藻糖（2%-4%）、甘油（2%）、丙二醇（6%）、维生素C（0.05 mM）、聚乙二醇（2%-6%）组成。 | 用于冻存取自人体的细胞，冻存的细胞复苏后仅用于体外分析检测目的，不用于医疗美容、回输、辅助生殖等治疗性用途。不用于人体脐带血干细胞冻存，不用于生殖细胞的冻存。 | 2026年02月11日
******以上公示信息以第一类医疗器械备案信息表为准******

## 变更
序号 | 备案凭证编号 | 备案人名称 | 备案人住所 | 产品名称 | 变更内容 | 变更日期
1 | 津械备20190406号 | 天津惠世利康生物科技有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇东马道延长线聚宝洗浴西侧 | 穴位压力刺激贴 | 2026年2月5日： 产品描述由“由球状体（不锈钢球或塑料球）和医用胶布（医用丙烯酸酯压敏胶涂布于弹力纤维布）。贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作用。非无菌产品。所含成分不发挥红外辐射治疗、磁疗等作用。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不包含第一类医疗器械分类目录附录中所列成分。”变更为“由球状体（不锈钢球或塑料球）和医用胶布（医用丙烯酸酯压敏胶涂布于弹力纤维布）组成。贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作用。非无菌产品。所含成分不发挥红外辐射治疗、磁疗等作用。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不包含《第一类医疗器械产品目录》附录中所列成分。”； 型号规格（包装规格）由“颈椎穴位型10*12cm，肩周穴位型10*13cm，腰椎穴位型12*15cm，颈肩腰腿穴位型7*10cm,鼻部穴位型4.5*6cm，耳穴磁珠型0.8*0.8cm，乳腺穴位型8*11cm，肚脐穴位型7*7cm，小腹部穴位型8*10cm，腿膝穴位型10*14cm，足底穴位型9*12cm,关节穴位型8*12cm、12*12cm、14*14cm，眼周穴位型1.5*3cm,前列腺穴位型10*9cm,会阴穴位型3*5cm，咽喉穴位型5*7cm、3.5*7cm”变更为“0.8*0.8cm,1.5*3cm,3*5cm,3.5*7cm,4.5*6cm,5*7cm,7*7cm,7*10cm,8*10cm,8*11cm,8*12cm,9*10cm,9*12cm,10*12cm,10*13cm,10*14cm,11*14cm,12*12cm,12*15cm,13*16cm,14*14cm,16*22cm,18*26cm”。 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2026-02-05
2 | 津械备20250076号 | 天津迈科思医疗科技发展有限公司 | 天津市河西区黑牛城道中段南侧伟业大厦503、704 | 手术拉钩 | 2026年02月06日: 型号规格（包装规格）由"H-A1 H-A2 H-A3 "变更为"H-A1， H-A2 ，H-A3， H-A4 ，H-A5 ，H-A6, H-A7"。 | 2026-02-06
3 | 津械备20180285号 | 天津市康华健晔医用材料有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园76-2厂房 | 口腔X射线摄影固定支架 | 2026年02月06日: 型号规格（包装规格）由"FC型 FP型 SP型 "变更为"FC型 FP型 SP型 SC型 AFP-I型 AFP-II型 ASP型 BWP型 TA型"。 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2026-02-06
4 | 津械备20250298号 | 阿舒尔（天津）医疗器械有限公司 | 天津市武清区京滨工业园京滨睿城B2号楼101室 | 咬合纸 | 2026年02月06日: 产品描述由"由附有蜡和食用红色或蓝色颜料的纸（镀铝薄膜）制成。 "变更为"由附有蜡和食用红色或蓝色颜料的纸、PET镀铝薄膜制成。"; 型号规格（包装规格）由"产品型号分为 ： 卷状薄红、卷状薄蓝；马蹄状薄红、马蹄状薄蓝；马蹄状厚红、马蹄状厚蓝；Y状薄红、Y状薄蓝；Y状厚红、Y状厚蓝； 产品规格划分为： 薄8um、薄23um、薄40um、薄80um、厚100um、厚200um； "变更为"产品型号分为 ： 卷状薄红、卷状薄蓝； 条形薄红、条形薄蓝、条形厚红、条形厚蓝； 马蹄形薄红、马蹄形薄蓝、马蹄形厚红、马蹄形厚蓝； 椭圆形薄红、椭圆形薄蓝、椭圆形厚红、椭圆形厚蓝； 产品规格划分为： 薄8um、薄23um、薄40um、薄80um、厚100um、厚200um。 20m/盒、30m/盒、50张/盒、100张/盒、200张/盒、 300张/盒。"。 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2026-02-06
5 | 津械备20180276号 | 天津市天健科贸有限公司 | 天津市津南区八里台泰达（津南）微电子工业区科达一路14号 | 体位垫护罩 | 2026年02月28日: 产品描述由"产品由非织造布制成，非无菌提供，一次性使用。 "变更为"产品由非织造布缝制、热压而成，非无菌提供，一次性使用。"; 型号规格（包装规格）由" 单位：cm 允差：±2 9*14、15*23、26.5*26.5、30*30、30*40、45*45、26*50、42*65、50*50、60*60、65*95、75*80、80*110、75*140、110*110、280*180 "变更为"见附件"。 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2026-02-28
6 | 津械备20180278号 | 天津市天健科贸有限公司 | 天津市津南区八里台泰达（津南）微电子工业区科达一路14号 | 隔离垫单 | 2026年02月28日: 产品描述由"产品由非织造布制成，非无菌提供，一次性使用。 "变更为"产品由非织造布，非织造布和松紧带缝制而成，非无菌提供，一次性使用。" 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2026-02-28
7 | 津械备20230183号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 样本释放剂 | 2026年02月6日: 移除生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼； 新增生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼4层。 | 2026-02-06
8 | 津械备20240873号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 样本稀释液 | 2026年02月6日: 移除生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼； 新增生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼4层。 | 2026-02-06
9 | 津械备20230271号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 样本释放剂 | 2026年02月6日: 移除生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼； 新增生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼4层。 | 2026-02-06
10 | 津械备20240313号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 流动相 | 2026年02月6日: 移除生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼； 新增生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼4层。 | 2026-02-06
11 | 津械备20230327号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 样本释放剂 | 2026年02月6日: 移除生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼； 新增生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼4层。 | 2026-02-06
12 | 津械备20240316号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 流动相 | 2026年02月6日: 移除生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼； 新增生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼4层。 | 2026-02-06
13 | 津械备20230551号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 样本释放剂 | 2026年02月6日: 移除生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼； 新增生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼4层。 | 2026-02-06
14 | 津械备20230544号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 样本释放剂 | 2026年02月6日: 移除生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼； 新增生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼4层。 | 2026-02-06
15 | 津械备20230198号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 样本释放剂 | 2026年02月6日: 移除生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼； 新增生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼4层。 | 2026-02-06
16 | 津械备20230191号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 样本释放剂 | 2026年02月6日: 移除生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼； 新增生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼4层。 | 2026-02-06
17 | 津械备20240883号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 样本稀释液 | 2026年02月6日: 移除生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼； 新增生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼4层。 | 2026-02-06
18 | 津械备20240006号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 流动相 | 2026年02月6日: 移除生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼； 新增生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼4层。 | 2026-02-06
19 | 津械备20230177号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 样本释放剂 | 2026年02月6日: 移除生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼； 新增生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼4层。 | 2026-02-06
20 | 津械备20230195号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 样本释放剂 | 2026年02月6日: 移除生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼； 新增生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼4层。 | 2026-02-06
21 | 津械备20230214号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 样本释放剂 | 2026年02月6日: 移除生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼； 新增生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼4层。 | 2026-02-06
22 | 津械备20230571号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 样本释放剂 | 2026年02月6日: 移除生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼； 新增生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼4层。 | 2026-02-06
23 | 津械备20230197号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 样本释放剂 | 2026年02月6日: 移除生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼； 新增生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼4层。 | 2026-02-06
24 | 津械备20230180号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 样本释放剂 | 2026年02月6日: 移除生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼； 新增生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼4层。 | 2026-02-06
25 | 津械备20230515号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 样本释放剂 | 2026年02月6日: 移除生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼； 新增生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼4层。 | 2026-02-06
26 | 津械备20230192号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 样本释放剂 | 2026年02月6日: 移除生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼； 新增生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼4层。 | 2026-02-06
27 | 津械备20240852号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 样本稀释液 | 2026年02月6日: 移除生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼； 新增生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼4层。 | 2026-02-06
28 | 津械备20230565号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 流动相 | 2026年02月6日: 移除生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼； 新增生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼4层。 | 2026-02-06
29 | 津械备20230269号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 样本释放剂 | 2026年02月6日: 移除生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼； 新增生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼4层。 | 2026-02-06
30 | 津械备20230570号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 流动相 | 2026年02月6日: 移除生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼； 新增生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼4层。 | 2026-02-06
31 | 津械备20230390号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 样本释放剂 | 2026年02月6日: 移除生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼； 新增生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼4层。 | 2026-02-06
32 | 津械备20240017号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 样本释放剂 | 2026年02月6日: 移除生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼； 新增生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼4层。 | 2026-02-06
33 | 津械备20240833号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 样本释放剂 | 2026年02月6日: 移除生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼； 新增生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼4层。 | 2026-02-06
34 | 津械备20230187号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 样本释放剂 | 2026年02月6日: 移除生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼； 新增生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼4层。 | 2026-02-06
35 | 津械备20240906号 | 见康医学检验实验室（天津）有限公司 | 天津市西青经济技术开发区兴华三支路5号A2座厂房101室 | CD42b抗体试剂（流式细胞仪法-APC） | 2026年02月11日: 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-23-23025"; 产品描述由"CD42b-APC 荧光单克隆抗体溶于抗体稀释液中（磷酸盐缓冲液，pH7.2,含0.2%BSA及0.1‰proCLin300) "变更为"荧光素（APC）标记的CD42b抗体，PBS缓冲液，Proclin300和BSA。"; 型号规格（包装规格）由"100人份/盒 "变更为"100人份/盒 货号：641023"。 | 2026-02-11
36 | 津械备20240916号 | 见康医学检验实验室（天津）有限公司 | 天津市西青经济技术开发区兴华三支路5号A2座厂房101室 | CD41抗体试剂（流式细胞仪法-PerCP） | 2026年02月11日: 产品名称（产品分类名称）：由"CD41抗体试剂（流式细胞仪法-Percp） "变更为"CD41抗体试剂（流式细胞仪法-PerCP）"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-23-23023"; 产品描述由"CD41-Percp 荧光单克隆抗体溶于抗体稀释液中（磷酸盐缓冲液，pH7.2,含0.2%BSA及0.1‰proCLin300). "变更为"荧光素（PerCP）标记的CD41抗体，PBS缓冲液，Proclin300和BSA。"; 型号规格（包装规格）由"100人份/盒 "变更为"100人份/盒 货号：641021"。 | 2026-02-11
37 | 津械备20240913号 | 见康医学检验实验室（天津）有限公司 | 天津市西青经济技术开发区兴华三支路5号A2座厂房101室 | CD42a抗体试剂（流式细胞仪法-FITC） | 2026年02月11日: 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-23-23024"; 产品描述由"CD42a-FITC荧光单克隆抗体溶于抗体稀释液中（磷酸盐缓冲液，pH7.2,含0.2%BSA及0.1‰proCLin300) "变更为"荧光素（FITC）标记的CD42a抗体，PBS缓冲液，Proclin300和BSA。"; 型号规格（包装规格）由"100人份/盒 "变更为"100人份/盒 货号：641022"。 | 2026-02-11
38 | 津械备20240910号 | 见康医学检验实验室（天津）有限公司 | 天津市西青经济技术开发区兴华三支路5号A2座厂房101室 | CD62P抗体试剂（流式细胞仪法-PE） | 2026年02月11日: 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-23-23035"; 产品描述由"CD62P-PE 荧光单克隆抗体溶于抗体稀释液中（磷酸盐缓冲液，pH7.2,含0.2%BSA及0.1‰proCLin300) "变更为"荧光素（PE）标记的CD62P抗体，PBS缓冲液，Proclin300和BSA。"; 型号规格（包装规格）由"100人份/盒 "变更为"100人份/盒 货号：641026"。 | 2026-02-11
39 | 津械备20240915号 | 见康医学检验实验室（天津）有限公司 | 天津市西青经济技术开发区兴华三支路5号A2座厂房101室 | CD8抗体试剂（流式细胞仪法-APC-Cy7） | 2026年02月11日: 产品名称（产品分类名称）：由"CD8抗体试剂（流式细胞仪法-APC-CY7） "变更为"CD8抗体试剂（流式细胞仪法-APC-Cy7）"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-23-23007"; 产品描述由"CD8-APC-CY7荧光单克隆抗体溶于抗体稀释液中（磷酸盐缓冲液，pH7.2,含0.2%BSA及0.1‰proCLin 300） "变更为"荧光素（APC-Cy7）标记的CD8抗体，PBS缓冲液，Proclin300和BSA"; 型号规格（包装规格）由"100人份/盒 "变更为"100人份/盒 货号：641028"。 | 2026-02-11
40 | 津械备20230455号 | 见康医学检验实验室（天津）有限公司 | 天津市西青经济技术开发区兴华三支路5号A2座厂房101室 | CD123抗体试剂（流式细胞仪法-APC） | 2026年02月11日: 产品名称（产品分类名称）：由"CD123抗体试剂（流式细胞仪法） "变更为"CD123抗体试剂（流式细胞仪法-APC）"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-23-23043"; 产品描述由"由荧光标记的CD123单克隆抗体和抗体缓冲液组成。 "变更为"荧光素（APC）标记的CD123抗体，PBS缓冲液，Proclin300和BSA。"; 预期用途由"用于检测人体生物标本中CD123的表达，为医师提供诊断的 辅助信息。 "变更为"用于辅助人体样本中CD123的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。"。 | 2026-02-11
41 | 津械备20220822号 | 见康医学检验实验室（天津）有限公司 | 天津市西青经济技术开发区兴华三支路5号A2座厂房101室 | CD56抗体试剂（流式细胞仪法-PerCP-Cy5.5） | 2026年02月11日: 产品名称（产品分类名称）：由"CD56检测试剂（CD56-Percp-Cy5.5） "变更为"CD56抗体试剂（流式细胞仪法-PerCP-Cy5.5）"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-23-23030"; 产品描述由"CD56抗体，PBS缓冲液，Proclin300和BSA。 抗体来源鼠抗人，免疫球蛋白亚型IgG1，激发波长488nm，发射波长690nm。 "变更为"荧光素（PerCP-Cy5.5）标记的CD56抗体，PBS缓冲液，Proclin300和BSA。 抗体来源鼠抗人，免疫球蛋白亚型IgG1，激发波长488nm，发射波长690nm。 "; 型号规格（包装规格）由"100人份/盒 "变更为"100人份/盒 货号：641003"; 预期用途由"检测人体生物标本中CD56的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 "变更为"用于辅助人体样本中CD56的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。"。 | 2026-02-11
42 | 津械备20240935号 | 见康医学检验实验室（天津）有限公司 | 天津市西青经济技术开发区兴华三支路5号A2座厂房101室 | CD45抗体试剂（流式细胞仪法-PE-Cy7） | 2026年02月11日: 产品名称（产品分类名称）：由"CD45抗体试剂（流式细胞仪法-PE-CY7） "变更为"CD45抗体试剂（流式细胞仪法-PE-Cy7）"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-23-23026"; 产品描述由"CD45-PE-CY7 荧光单克隆抗体溶于抗体稀释液中（磷酸盐缓冲液，pH7.2,含0.2%BSA及0.1‰proCLin300). "变更为"荧光素（PE-Cy7）标记的CD45抗体，PBS缓冲液，Proclin300和BSA。"; 型号规格（包装规格）由"100人份/盒 "变更为"100人份/盒 货号：641024"。 | 2026-02-11
43 | 津械备20220820号 | 见康医学检验实验室（天津）有限公司 | 天津市西青经济技术开发区兴华三支路5号A2座厂房101室 | 人类白细胞抗原DR抗体试剂（流式细胞仪法-APC-Cy7） | 2026年02月11日: 产品名称（产品分类名称）：由"HLA-DR检测试剂（HLA-DR-APC-CY7） "变更为"人类白细胞抗原DR抗体试剂（流式细胞仪法-APC-Cy7）"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-23-23048"; 产品描述由"HLA-DR-APC-CY7抗体，PBS缓冲液,磷酸盐缓冲液和BSA。 抗体来源鼠抗人，免疫球蛋白亚型IgG1，激发波长633nm，发射波长767nm。 "变更为"荧光素（APC-Cy7）标记的人类白细胞抗原DR抗体，PBS缓冲液,磷酸盐缓冲液和BSA。 抗体来源鼠抗人，免疫球蛋白亚型IgG1，激发波长633nm，发射波长767nm。 "; 型号规格（包装规格）由"100人份/盒 "变更为"100人份/盒 货号：641004"; 预期用途由"检测人体生物标本中HLA-DR的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 "变更为"用于辅助人体样本中人类白细胞抗原DR（HLA-DR）的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。"。 | 2026-02-11
44 | 津械备20240914号 | 见康医学检验实验室（天津）有限公司 | 天津市西青经济技术开发区兴华三支路5号A2座厂房101室 | CD61抗体试剂（流式细胞仪-APC-Cy7） | 2026年02月11日: 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-23-23034"; 产品描述由"CD61-APC-Cy7 荧光单克隆抗体溶于抗体稀释液中（磷酸盐缓冲液，pH7.2,含0.2%BSA及0.1‰proCLin300) "变更为"荧光素（APC-Cy7）标记的CD61抗体，PBS缓冲液，Proclin300和BSA。"; 型号规格（包装规格）由"100人份/盒 "变更为"100人份/盒 货号：641025"。 | 2026-02-11
45 | 津械备20230449号 | 见康医学检验实验室（天津）有限公司 | 天津市西青经济技术开发区兴华三支路5号A2座厂房101室 | CD9抗体试剂（流式细胞仪法-PerCP-Cy5.5） | 2026年02月11日: 产品名称（产品分类名称）：由"CD9抗体试剂（流式细胞仪法） "变更为"CD9抗体试剂（流式细胞仪法-PerCP-Cy5.5）"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-23-23008"; 产品描述由"由荧光标记的CD9单克隆抗体和抗体稀释液组成。 "变更为"荧光素（PerCP-Cy5.5）标记的CD9抗体，PBS缓冲液，Proclin300和BSA。"; 预期用途由"用于检测人体标本中CD9的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 "变更为"用于辅助人体样本中CD9的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。"。 | 2026-02-11
46 | 津械备20220821号 | 见康医学检验实验室（天津）有限公司 | 天津市西青经济技术开发区兴华三支路5号A2座厂房101室 | CD7抗体试剂（流式细胞仪法-APC） | 2026年02月11日: 产品名称（产品分类名称）：由"CD7检测试剂（CD7-APC） "变更为"CD7抗体试剂（流式细胞仪法-APC）"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-23-23006"; 产品描述由"CD7-APC抗体，PBS缓冲液，Proclin300和BSA。 抗体来源鼠抗人，免疫球蛋白亚型IgG1，激发波长633nm，发射波长660nm。 "变更为"荧光素（APC）标记的CD7抗体，PBS缓冲液，Proclin300和BSA。 抗体来源鼠抗人，免疫球蛋白亚型IgG1，激发波长633nm，发射波长660nm。 "; 型号规格（包装规格）由"100人份/盒 "变更为"100人份/盒 货号：641002"; 预期用途由"检测人体生物中CD7的表达，为临床医师提供诊断的辅助信息。 "变更为"用于辅助人体样本中CD7的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。"。 | 2026-02-11
47 | 津械备20240934号 | 见康医学检验实验室（天津）有限公司 | 天津市西青经济技术开发区兴华三支路5号A2座厂房101室 | CD45抗体试剂（流式细胞仪法-PerCP） | 2026年02月11日: 产品名称（产品分类名称）：由"CD45抗体试剂（流式细胞仪法-PERCP） "变更为"CD45抗体试剂（流式细胞仪法-PerCP）"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-23-23026"; 产品描述由"CD45-PERCP荧光单克隆抗体溶于抗体稀释液中（磷酸盐缓冲液，pH7.2,含02%BSA及0.1‰proCLin 300)。 "变更为"荧光素（PerCP）标记的CD45抗体，PBS缓冲液，Proclin300和BSA。 "; 型号规格（包装规格）由"100人份/盒 "变更为"100人份/盒 货号：641017"。 | 2026-02-11
48 | 津械备20190272号 | 弗雷米德生物医药技术（天津）有限公司 | 华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼301B | 样本稀释液 | 2026年02月26日:型号规格（包装规格）由"100ml/瓶，1瓶/盒；3.5mL/瓶，2瓶/盒；2.0mL/瓶，4瓶/盒。 "变更为"100ml/瓶，1瓶/盒；20mL/瓶，1瓶/盒；3.5mL/瓶，2瓶/盒；2.0mL/瓶，4瓶/盒。";预期用途由"用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 "变更为"可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。"。 | 2026-02-26
49 | 津滨海械备20140057号 | 天津灏洋华海生物科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科一路15号3幢5层501室 | 缓冲液 | 2026年02月26日:企业名称由"天津灏洋华科生物科技有限公司 "变更为"天津灏洋华海生物科技有限公司"。 | 2026-02-26
50 | 津滨海械备20180044号 | 天津灏洋华海生物科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科一路15号3幢5层501室 | 样本保存液 | 2026年02月26日:企业名称由"天津灏洋华科生物科技有限公司 "变更为"天津灏洋华海生物科技有限公司"。 | 2026-02-26
51 | 津械备20250190号 | 天津灏洋华海生物科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科一路15号3幢5层501室 | CD5抗体试剂（流式细胞仪法） | 2026年02月26日: 企业名称由"天津灏洋华科生物科技有限公司 "变更为"天津灏洋华海生物科技有限公司"。 | 2026-02-26
52 | 津械备20250150号 | 天津灏洋华海生物科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科一路15号3幢5层501室 | CD3抗体试剂（流式细胞仪法） | 2026年02月26日: 企业名称由"天津灏洋华科生物科技有限公司 "变更为"天津灏洋华海生物科技有限公司"。 | 2026-02-26
53 | 津械备20250149号 | 天津灏洋华海生物科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科一路15号3幢5层501室 | CD2抗体试剂（流式细胞仪法） | 2026年02月26日: 企业名称由"天津灏洋华科生物科技有限公司 "变更为"天津灏洋华海生物科技有限公司"。 | 2026-02-26
54 | 津械备20250151号 | 天津灏洋华海生物科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科一路15号3幢5层501室 | CD4抗体试剂(流式细胞仪法) | 2026年02月26日: 企业名称由"天津灏洋华科生物科技有限公司 "变更为"天津灏洋华海生物科技有限公司"。 | 2026-02-26
55 | 津械备20190303号 | 天津灏洋华海生物科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科一路15号3幢5层501室 | 样本密度分离液 | 2026年02月26日: 企业名称由"天津灏洋华科生物科技有限公司 "变更为"天津灏洋华海生物科技有限公司"。 | 2026年02月26日
56 | 津械备20240803号 | 天津灏洋华海生物科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科一路15号3幢5层501室 | 细胞保存液 | 2026年02月26日: 企业名称由"天津灏洋华科生物科技有限公司 "变更为"天津灏洋华海生物科技有限公司"。 | 2026年02月26日
******以上公示信息以第一类医疗器械备案信息表为准******

## 取消备案
序号 | 备案凭证编号 | 备案人名称 | 备案人住所 | 产品名称 | 取消备案日期
******以上公示信息以第一类医疗器械备案信息表为准******